附件：

报价函

：

根据已收到的                               项目的询价采购文件，我单位经研究上述各项条款等有关文件后，我方同意接受上述文件的全部内容和条件。

1、我方愿意按       元的总价(含13%增值税专用发票）承担本项目询价采购文件中所有服务内容。

2、我方保证       日历天内完成本项目。

3、我方派出的项目负责人：       ；联系电话：　　 　　。

4、一旦我方中标，服务质量符合询价采购文件及现行相关文件规定。如果违约，贵方有权中止我方中标并选择其它服务单位。

5、你方的询价采购文件和报价文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投标人（法人盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）

日期：      年     月     日

报价清单

| 一、高端制造产业园灯具采购 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 意向图 | 产品特征描述 | 暂定数量 | 单位 | 全费用 综合单价 （元） | 合计（元） |
| 1 | 路灯 （智慧路灯） |  | 总高度：8 米 负载：50W 色温：4200K 电池组件：2*80W 高效单晶硅板 锂电池：80AH（采用3.2V转为12V） 灯杆材质：Q235B ;防水：IP65; 杆径：底部150*150*3.0*1500mm;主体：120*120*2.5*6500mm（壁厚不含喷塑厚度，为实厚）；法兰：280*280*14mm（不低于此尺寸）； 太阳能专用智慧 MPPT 控制器智能控制系统：天黑自动亮灯，定时关灯或天亮自动关灯。充电不足的情况下自动切入市电工作。 表面处理工艺： 灯杆整体 热镀锌防腐处理后表面静电喷塑处理（材质为国标）。 锌层厚度 达到国标值≥80um, 塑层厚度≥120um.15 年之内不生锈 。含支座。 | 155 | 套 |  |  |
| 2 | 射灯 |  | 材质：铝 尺寸：145mm; 功率：30W；色温：3000K;电压：AC220V；控制：单色常亮；防水：IP65 | 20 | 套 |  |  |
| 3 | 围墙壁灯 |  | 电压：220V 尺寸:200*H600mm 功率:12W 色温：4000K 材质：全不锈钢制作，表面喷塑。 透光罩：仿云石 防护等级：IP65 | 243 | 套 |  |  |
| 4 | 总计（元） |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 光源推荐品牌 |  | 飞利浦、欧司朗、晶元、普瑞 |  |  |  |  |
| 二、风电装备配套产业园灯具采购 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 路灯 （智慧路灯） |  | 总高度：8 米 负载：50W 色温：4200K 电池组件：2*80W 高效单晶硅板 锂电池：80AH（采用3.2V转为12V） 灯杆材质：Q235B ;防水：IP65; 杆径：底部150*150*3.0*1500mm;主体：120*120*2.5*6500mm（壁厚不含喷塑厚度，为实厚）；法兰：280*280*14mm（不低于此尺寸）； 太阳能专用智慧 MPPT 控制器智能控制系统：天黑自动亮灯，定时关灯或天亮自动关灯。充电不足的情况下自动切入市电工作。 表面处理工艺： 灯杆整体 热镀锌防腐处理后表面静电喷塑处理（材质为国标）。 锌层厚度 达到国标值≥80um, 塑层厚度≥120um.15 年之内不生锈 。含支座。 | 159 | 套 |  |  |
| 2 | 射灯 |  | 材质：铝 尺寸：145mm; 功率：30W；色温：3000K;电压：AC220V；控制：单色常亮；防水：IP65 | / | 套 |  |  |
| 3 | 围墙壁灯 |  | 电压：220V 尺寸:200*H600mm 功率:12W 色温：4000K 材质：全不锈钢制作，表面喷塑。 透光罩：仿云石 防护等级：IP65 | 200 | 套 |  |  |
| 4 | 总计（元） |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 光源推荐品牌 |  | 飞利浦、欧司朗、晶元、普瑞 |  |  |  |  |
| 三、总价（一 + 二）：人民币（大写） （小写： 元） |  |  |  |  |  |  |  |

备注：表中推荐的设备材料品牌，各投标人在投标时无需具体选择品牌投标，但中标后须按招标人选择的品牌进行采购，产品合格证须随货提供，对质量、安全、外观等有要求的材料须根据招标人要求提供样品，经招标人书面同意后方可进行采购。

授权委托书

盐城茂恒建筑工程有限公司：

系中华人民共和国合法企业，住所                       ，特授权                 代表我公司全权办理对黄海新区滨海片区高端制造产业园、风电装备配套产业园灯具采购项目的报价，参与开启报价、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失败。

法定代表人身份证复印件

投标单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字或盖章）：

二〇二三年 月 日 委托代理人身份证复印件

合同条款及格式

黄海新区滨海片区

灯具采购合同

工程名称：

甲    方：  盐城茂恒建筑工程有限公司

乙    方：

工程地址： 黄海新区金光大道北侧、海城路东侧

签订日期：         年   月   日

签订地点：            盐城市滨海县

甲方(需方):盐城茂恒建筑工程有限公司

乙方(供方):

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规，甲乙双方在协商一致的基础上，本着自愿、公平和诚信的原则，签订本合同，以资共同遵守。

一、材料交货地点、供货时间

1、交货地址： 黄海新区金光大道北侧、海城路东侧。

2、供货时间：    天，根据甲方要求的时间供货，满足甲方施工需要。

二、合同价款

| 品名 | 意向图 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 固定综合单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 路灯（智慧路灯） |  | 总高度：8 米 负载：50W 色温：4200K 电池组件：2*80W 高效单晶硅板 锂电池：80AH（采用3.2V转为12V） 灯杆材质：Q235B ;防水：IP65; 杆径：底部150*150*3.0*1500mm;主体：120*120*2.5*6500mm（壁厚不含喷塑厚度，为实厚）；法兰：280*280*14mm（不低于此尺寸）； 太阳能专用智慧 MPPT 控制器智能控制系统：天黑自动亮灯，定时关灯或天亮自动关灯。充电不足的情况下自动切入市电工作。 表面处理工艺： 灯杆整体 热镀锌防腐处理后表面静电喷塑处理（材质为国标）。 锌层厚度 达到国标值≥80um, 塑层厚度≥120um.15 年之内不生锈 。含支座。 | 套 |  |  |  |
| 围墙壁灯 |  | 电压：220V 尺寸:200*H600mm 功率:12W 色温：4000K 材质：全不锈钢制作，表面喷塑。 透光罩：仿云石 防护等级：IP65 | 套 |  |  |  |
| 射灯 |  | 材质：铝 尺寸：145mm; 功率：30W；色温：3000K;电压：AC220V；控制：单色常亮；防水：IP65 | 套 |  |  |  |
| 含税小计（元） |  |  |  |  |  |  |
| 不含税小计（元） |  |  |  |  |  |  |
| 光源 |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  |  |
| 联系方式 |  |  |  |  |  |  |
| 税金 |  |  |  |  | 13%增值税专用发票 |  |

1、合同暂定总价：    元整，大写人民币:      圆整，为含13%增值税专用发票（其中不含税总价为    元，税金为：     元）。

2、本合同执行“固定综合单价”包干合同，固定综合单价不随市场涨跌而浮动，综合单价包采购费（含货物本身及除货物清单单列之外的所有配件、主材和附材等）、材料损耗费、人工费、包装费、、生产费、机械费、规费、利润、管理费、运杂费（含运输费）、装卸费、保险费、保修费、配合费、指导及售后服务费、税金、风险费、不可预见费及其他一切相关费用。各类风险和政策性调整等风险已包括在投标报价中，最终结算时除合同约定调整外一律不予调整。数量有增减时固定综合单价不变，最终按实际供货量结算。

3、本合同价格以不含税价格为基准，当国家政策法规对增值税率有调整时，则本合同增值税率同步调整。

三、质量要求与标准

1、乙方供应的灯具必须符合图纸设计及国家规定的质量要求与强制标准；乙方需向甲方提供产品合格证等相关质量合格证明，提供材料铭牌信息。

四、付款方式

1、合同签订后，甲方向乙方支付20%作为定金；设备采购到货后付至合格到货款的50%，安装调试并经验收合格后付至95%，验收合格满24个月后付清。

2、每次付款前（15个工作日），乙方须提供增值税发票（提供13%增值税专用发票），发票内容必须和合同内容一致，发票收款方名称必须和合同一致，发票必须由甲方财务负责人签字认可；本合同价格以不含税价格为基准，当国家政策法规对增值税率有调整时，则本合同增值税率同步调整。

五、结算方式

1、供货结算最终按现场实际供货的合格工程量计算。

六、工程保修

1、工程质量保修期为自验收合格之日起二年。

2、在保修期内发生质量问题乙方应无偿进行维修，并承担相关费用；维修不及时或者经催促仍无答复和实施的，甲方有权自行组织维修，产生的费用甲方有权向乙方追偿补足。

七、双方的责任和义务

1、乙方应按甲方要求进行供货，如供应的材料与甲方要求不符，乙方应向甲方支付合同总价20%的违约金并承担甲方由此造成的相关经济损失。

2、乙方应遵守相关安全文明规章制度，若在供货期间发生人身、财产、违章等事故，责任由乙方自行承担，与甲方无关。

3、如因乙方原因未能开具增值税专用发票而给甲方造成经济损失的由乙方承担，因此导致甲方不按约定支付款项的，不视为甲方违约行为。

八、廉洁条款

1、乙方不得接受甲方职员介绍的家属或者亲友从事与合同相关的业务。乙方应当通过正常途径开展相关业务，不得为获取某些不正当利益而向甲方职员赠送礼金、有价证券和贵重物品；或给甲方职员报销其个人费用；或邀请甲方职员外出旅游和进入营业性娱乐场所；或为甲方职员住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

2、乙方在较好履行本合同的前提下，如能严格遵守本合同中有关廉洁条款的约定，甲方在同等条件下优先考虑与乙方继续合作。乙方如发现甲方职员有违反上述约定者，应向甲方举报。

3、甲方发现并经查实乙方有违反本条款的约定或采用不正当的手段通过各种方式行贿甲方及甲方聘请监理公司等与本工程相关人员的不正当竞争行为，甲方有权解除合同。并有权根据情节及后果直接向乙方收取或在应付工程款中扣取本合同总额5%的廉洁条款专项违约金，造成质量、工期等其他问题的按本合同相关条款执行。

九、争议解决条款

1、对本合同的订立、履行、解释、效力和争议的解决均适用中华人民共和国法律。凡因本合同的签订、履行而发生的或与本合同有关的一切争议，合同双方应友好协商解决；协商不成的，向工程所在地人民法院提起诉讼。

十、合同生效及其他

1、合同经甲乙双方签字盖章后生效。本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，具有同等法律效力。

2、本合同未尽事项，可由双方约定后签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

| 甲 方 单位名称：盐城茂恒建筑工程有限公司 单位地址：新滩盐场黄海大道东侧、纬十一路北侧湖边一号 法定代表人： 委托代理人： 电 话：0515-69038742 传 真： 开 户 行：中国农业银行股份有限公司滨海县支行 账 号：1040 6101 0400 3516 0 邮政编码：224500 纳税人号码：9132 0922 MA1Y 8GUQ 0L (请加盖公章) | 乙 方 单位名称： 单位地址： 法人代表： 委托代理人： 电 话： 传 真： 开 户 行： 账 号： 纳税人号码： （请加盖公章） |
| --- | --- |